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第一部分  询价邀请

江门市融顺交通投资管理有限公司中和考场电梯保养
服务项目采购询价公告
[bookmark: _Toc35393629][bookmark: _Toc28359089][bookmark: _Toc28359012][bookmark: _Toc35393798]
一、项目基本情况
项目编号：zdtc-20220517XB
项目名称：江门市融顺交通投资管理有限公司中和考场电梯保养服务项目
采购方式：询价
服务期限：壹年
项目预算（最高限价）： 2.7万元/年。
项目内容：
以下7台电梯的维护服务。
	序号
	电梯品牌、种类
	层/站/门
	台数

	1
	9000-KT-10-17-2-XS
	9/9
	2 台

	2
	9000-KT-16-17-2-XS
	10/10
	2 台

	3
	9000-KT-10-10-2-XS
	4/4
	1 台

	4
	9000-HT-20-05-4-XS
	3/3
	1 台

	5
	8000-ZT-02-04
	3/3
	1 台

	共计
	 
	 
	7 台



合同履行期限：一年，（自合同签订之日起12个月）
[bookmark: _Toc28359013][bookmark: _Toc35393630][bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc35393799]二、响应人的资格要求：
[bookmark: _Toc35393800][bookmark: _Toc28359091][bookmark: _Toc35393631][bookmark: _Toc28359014]1.参加本次采购活动的供应商应当具备政府采购法第二十二条规定的条件。
2.响应人应当是具有合法经营资格的法人、其他组织、自然人或者经总公司授权的分支机构，具有良好的信誉；
3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
4.具有《特种设备（电梯）安装改造维修许可证》安装、改造、维修资质，且类型含乘客电梯；
5.为应对电梯紧急事故处理，供应商营业执照注册地须是江门市本地企业（提供营业执照复印件）；
6.2019年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有党政机关或企事业单位电梯维保服务业绩；
7.应具有良好的信誉，近三年无重大违法记录。响应人在 “信用中国”网站被列入失信被执行人受惩黑名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的；在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，按无效投标处理；
8.本项目不接受联合体响应。
三、获取采购文件
时间：　2022年5月17日至 2022年5月21日
地点：中达通采电子交易平台http://zdprocurement.com/
[bookmark: _GoBack]方式：在线获取
售价：免费获取
[bookmark: _Toc28359015][bookmark: _Toc35393801][bookmark: _Toc35393632][bookmark: _Toc28359092]四、响应文件提交
截止时间： 2022年5月22日23点55分（北京时间）
地点：本项目响应文件在线提交，供应商无需到达现场递交文件。
[bookmark: _Toc28359095][bookmark: _Toc35393636][bookmark: _Toc35393805][bookmark: _Toc28359018]五、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc35393806][bookmark: _Toc28359096][bookmark: _Toc35393637][bookmark: _Toc28359019]1.采购人信息
名    称：广东省江门市融顺交通投资管理有限公司
地    址：广东省江门市蓬江区杜阮镇中和村
联系方式：3456660
[bookmark: _Toc28359097][bookmark: _Toc28359020][bookmark: _Toc35393807][bookmark: _Toc35393638]2.平台操作咨询单位
名    称：江门市采购行业协会
地　　址：江门市蓬江区西环路 465 号 2 栋
联系方式：18675006031

















第二部分  采购项目要求
一、商务要求：
（一）资质要求：
1.参加本次采购活动的供应商应当具备政府采购法第二十二条规定的条件。
2.响应人应当是具有合法经营资格的法人、其他组织、自然人或者经总公司授权的分支机构，具有良好的信誉；
3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
4.具有《特种设备（电梯）安装改造维修许可证》安装、改造、维修资质，且类型含乘客电梯；
5.为应对电梯紧急事故处理，供应商营业执照注册地须是江门市本地企业（提供营业执照复印件）；
6.2019年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有党政机关或企事业单位电梯维保服务业绩；
7.应具有良好的信誉，近三年无重大违法记录。响应人在 “信用中国”网站被列入失信被执行人受惩黑名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的；在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，按无效投标处理；
8.本项目不接受联合体响应。
（二）付款方式：一次性支付。签定合同后，由中标供应商开具正式的增值税专用发票后，采购人一次性支付。
注：中标供应商需提供合法有效的增值税专用发票。
二、服务要求
（一）工作内容
1.例行日常维护保养服务：以国家颁布的有关电梯安全规范标准为依据，对设备进行保养维修及安全检查。每15天对设备进行检查、调整、修理、加油润滑。
2.配合政府部门对服务期内的设备实施并通过年检。
3.负责24小时提供紧急故障处理和意外事件的技术性服务。
（二）工作要求
1.电梯在保养期间处于安全良好的运行状态，在保证电梯安全运行的前提下满足正常生产的需要。
2.在保证电梯安全运行的前提下降低电梯维护保养成本，节能降耗。
3.成交供应商为每台电梯的保养都建立详细的档案，并定期向采购人提供反映 电梯现状的各种数据报告。
4.日常维护保养应遵守的标准
①电梯维护保养规则 TSG T5002-2017
②电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范GB/T18775-2009
③电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯TSG T7001-2009 及其第1号、2号修改单
④电梯安装维修作业安全规范DB11/419-2007
⑤电梯安装改造重大维修和维护保养自检规则DB11/420-2007
⑥电梯制造生产厂家安装使用维护说明书
⑦《广东省电梯安全管理条例》
⑧维护保养合同
⑨其它有关电梯的相关法律、法规、标准和要求
5.要求成交供应商派1名持证电梯维保人员，提供24小时进行维护保养服务，在电梯出现故障和紧急状况时须30分钟内赶至现场进行故障排除。如成交供应商无法及时赶至现场，所产生的一切责任由中标供应商承担，采购人有权终止合同并上报政府采购监管部门予以处罚。
6.成交供应商在服务前须向采购人提供维保人员的姓名、通迅号码并提供有效的特种设备作业人员资格证书扫描件或影印件。
7.成交供应商须提供全年365天24小时的应急响应服务，并确保通讯畅通。
①提供服务的项目维保人员，在接到故障或事故报警后30分钟内到达现场，超出时间引起的事故或损失应承担相应的责任，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除。
②对故障电梯进行诊断，并于故障恢复后一周内出具书面故障诊断报告。
③配合政府部门对服务期内的设备实施并通过年检，年检费用由采购人负责，如因维保质量原因未能通过定期检测或年检的，发生的复检费用由成交供应商负责。
8.对更换下来的电子器件应由采购人与成交供应商共同销毁。
9.如因人为破坏造成电梯故障或损坏，成交供应商有责任及时将其修复或更换，使电梯恢复安全、正常运行，相关费用由采购人承担。
10.成交供应商应在现场存放足够多的常用电梯配件以备及时更换。
11.更换部件质保不少于一年（易损易耗件除外）
12.成交供应商自行解决维保人员食宿。
13.保养方式：对7台垂直电梯进行维护保养。该形式维护保养是指成交供应商对电梯进行有计划、全面的、持续的、规范的维护保养及各种故障排除和救援工作。








































第四部分  报价须知

一、递交报价函（或发送报价函）截止时间及地点：
1.截止时间： 2022 年 5 月 22 日 23 时 55 分；
2.有意向的单位，请于2022年 5 月 22 日23时55分之前通过江门市采购行业协会网递交报价文件及报价。（有意向的单位请前往“中达通采电子交易平台”，网址：http://zdprocurement.com/进行用户注册登记，注册成功后方可递交报价文件及报价，在登记过程中如有疑问，请致电平台操作咨询单位“江门市采购行业协会”联系人）
二、报价要求
1. 报价为供应商拟为完成本项目所有费用的总和，包括本次招标全部内容及工期的成本、利润、税金、运输费、损耗等所有费用。供应商自行踏勘现场，充分了解本项目现状，综合考虑投标风险，总价包死。成交后供应商不得以任何理由要求采购人追加预算。
2.响应人只允许有一个方案，一次性书面报价。多方案、多报价的将不被接受。
3.报价函中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。若报价表单价或总价有漏项的、单价汇总与总价不一致的，视为无效报价。
4. 响应人的响应文件请采用原件（盖公章后）的扫描件上传，并在合同签订前将响应文件原件提交邀请方“江门市融顺交通投资管理有限公司”。
5.报价函中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。若报价表单价或总价有漏项的、单价汇总与总价不一致的，视为无效报价。
6.响应人如对本询价函报价，即表示认可上述要求，且不可撤回。否则，该响应人将被记入不诚信供应商名单，在今后一年内不得参与我单位组织的任何采购活动。
7.响应人的响应文件将作为合同的组成部分。
三、成交原则
在符合采购需求和服务的前提下，询价小组确定最低投标报价的响应人作为成交供应商；若出现两家或两家以上投标报价最低且相等时，则由询价小组现场以抽签的方式确定成交供应商。响应人投标报价和承诺一经询价小组认可，即为成交的合同价。
[bookmark: _Hlt503877239]四、成交服务费
（一）成交供应商应在成交结果公告发布后的三（3）个工作日内登录“中达通采交易平台”交纳成交服务费。
（二）收费标准按中标标的成交金额的1%收取（不足300元的按300元收取）。
五、合同的授予
（一）成交通知
成交供应商在平台缴纳成交服务费后，由平台签发《成交通知书》。
《成交通知书》将作为签订合同的重要依据，是合同的组成部分。
（二）签订合同
1.成交供应商应当自成交通知书发出之日起十五个日历日内，应与采购人签订合同。
2.询价文件、成交供应商的响应文件及澄清、说明或者更正文件等，均为签订合同的依据。




第五部分 合同范本（参考）

合同主要条款
（参考）

甲方（采购人）：                                                     
乙方（成交供应商）：                           
经甲乙双方协议订立如下条款:

一、保养费用及支付
[bookmark: _Hlk103259001]付款方式:签定合同后，由乙方开具正式增值税专用发票后甲方一次性支付保养费         ( 人民币            )。甲方应按时支付保养费，若甲方未依时付款，乙方可随时终止保养服务并保留追收欠款的权利。
二、乙方责任内及责任外事项
乙方的责任
(一) 乙方负责每15天对设备进行检查、调整、修理、加油润滑，每次保养工作完毕，甲乙双方在《电梯维保记录薄》上签字确认，双方各执一份，以备查对。
(二)乙方负责24小时提供紧急故障处理和意外事件的技术性服务，并于接到甲方通知后30分钟内派出技术人员到达现场进行维修服务。
(三)当电梯设备需要更换零配件时，由乙方先报价并经甲方同意才能更换，由乙方提供合格零件，甲方结算零件及维修费用。如果甲方未能按乙方建议进行更换设备配件，设备存在的安全隐患或由此产生的后果一概由甲方负责。
(四)乙方对设备进行保养维修及安全检查的标准，是以国家颁布的有关电梯安全规范为依据。
(五)当电梯需要大修，乙方应及时报价并通知甲方，提出对该项目修理期限，如甲方不及时回复及拒不维修，影响电梯正常运行及由此引起事故及损失乙方不承担责任。
(六)凡因任何非乙方所能控制之种种原因，包括政府措施使用人为因素、电力供应不妥、罢工内乱、战争锁闭、盗窃、恶意破坏、水浸、火警、台风、电击天灾等而导致电梯有所损失、损坏或延误等，乙方概不负责，且由该等损失、延误所引致之任何后果，乙方亦无需负责。
(七)设备的附属装置如井道工字梁、井道灯、井道梯、机房电源装置等设施的更换及翻新、加装或大修程，及国家或政府机关更新标准要求修改或增加的附件工程，费用由甲方负责。
三、甲方的责任和需要配合的事项
(一)甲方应按时支付保养维修费及年检工程费，若甲方未依时付款，并经乙方书面催收仍不支付时，乙方可随时终止合同，并对由此产生的后果和损失不负任何责任，乙方有权追收已发生的保养检修费。设备及其附属物均为甲方拥有，甲方有保管和保护的责任，甲方应禁止任何未经许可的人员进入机房及井道。甲方应管理好设备档案资料，制定相关管理制度，并设有专人管理。
(二)设备发生任何故障或意外，甲方应及时向乙方提供情况，使乙方能迅速到现场进行处理或协助。
(三)为保设备安全正常，甲方监督乙方按时按质做好保养工作。
(四)电梯每年由政府指定部门检验，年审检验费用由甲方负责，乙方负责协助甲方通过验收，有必要时检验前提出合理书面整改。如果甲方不配合乙方提出的合理整改清单，检验不通过，复检费由甲方负责。如果由于甲方欠缴年检费用原因而导致被封梯，由甲方自行负责，与乙方无关。
四、报修投诉及服务承诺
(一)设备发生故障，甲方应及时传呼乙方维保人员，如遇保修人员未能复机或赶赴现场，甲方应马上打乙方值班电话。甲方应向乙方诚实报障，不可随意滥用“电梯困人”原因，以便乙方作出准确判断并制定最佳处理方案。
(二)乙方定期作电话访问，咨询有关服务情况，根据客户反映的情况，及时作出处理和调整。

(三)甲方如有任何疑问、建议或投诉，请拨打乙方客服电话:        ,公司电话:             ，维修电话:                。 
五、赔偿
(一)一旦设备发生意外，均由甲乙双方共同分析，如果由于甲方的使用不当原因导致意外发生的，应由甲方负责:如果由于乙方维修质量原因导致，由乙方负责。
(二)当乙方正进行或非不可抗力的原因而未能进行合同列明的保养维修服务而致设备损失，若证明此等损失是由乙方疏忽所致，乙方承担将损失之设备进行修理及恢复设备正常运行所需的费用。
六、合同签订、延续
(一)合同一式两份，经甲、乙双方签字盖章后生效。甲、乙双方各执一份，具有同等效力。合约有效期由     年  月  日至    年   月  日，为期壹年。
(二)如任何一方需终止合同，必须提前30天以书面形式通知对方以达成终止合同协议。
(三)本合同期满前30天，乙方应将新年度保养合同送交甲方，经双方签署确认生效。如合同期满后任何一方未接终止通知书，则视同双方同意自本合同自期满次日起按本合同条款自动延续生效。
七、纠纷处理
(一)本合同履行过程发生争议或者与本合同有关的争议，原则上由双方通过协商解决，协商不成的，由乙方所在地法院管辖。
(二)本合同未尽事宜，甲、乙双方均可以书面提出补充，修改协议，双方通过协商一致签订的补充、修改协议，与本合同规定不一致的，以补充修改协议为准。
八、标准
本合同设备的维护保养遵循国家现行的TSGZ5001-2009《电梯使用管理与维护保养规则》。



甲方：（公章）                        乙方：（公章） 
  法定代表人                           法定代表人 
或授权委托人：                       或授权委托人：
（签字）                            （签字）
日期：    年    月    日             日期：     年     月     日



[bookmark: _Toc458262639][bookmark: _Toc486671573][bookmark: _Toc476976201][bookmark: _Toc467236769][bookmark: _Toc454701406][bookmark: _Toc7900]第六部分  响应文件格式
[bookmark: _Toc88658844]
一、报价一览表

报价一览表
采购编号：	报价单位：人民币
	供应商名称
	项目总报价
	备注

	
	（小写金额）
	

	
	（大写金额）
	




注：1.报价应为该项目总价，即含税全包价。以人民币为结算单位。
2.供应商对该项目只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择性的报价。
3.供应商认为有必要说明而本表中无相应栏目的，请在“备注”一栏中说明。



响应人代表签字及盖公章：                     
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二、承诺函

承诺函

江门市融顺交通投资管理有限公司：

我公司完全理解本项目询价文件内容，并完全响应本项目询价文件所有条款。
若成为推荐供应商后，我公司无故不签订合同的或拖延不签的，愿意承担因此而引起的法律责任。


法定代表人（或其授权人）签字及盖公章：           

日期：              
 





3、其他文件
（1）企业营业执照副本、税务登记证副本及组织机构代码证副本（或五证合一副本，复印件盖公章）
（2）法人/负责人身份证复印件（盖公章），如不是法人/负责人，需填写《授权委托书》（盖公章），并提供委托人的身份证复印件（盖公章）。
（3）项目报价明细清单
（4）项目合同
（5）服务方案
（6）响应人认为需要提交的其他文件


